## Slide 1
Stromkreis |  |  |  |  |  |  |  | 
Leistung |  |  |  |  |  |  |  | 
Kabel |  |  |  |  |  |  |  | 
Länge |  |  |  |  |  |  |  | 
Lastname |  |  |  |  |  |  |  | 
Notiz |  |  |  |  |  |  |  | 
Betriebsmittel
Verteilung
Leitungsschutzschalter 1P B16A
B16A
1P
F
FI/LS-Schalter 1P + N B16A 30mA
30mA
B16A
1P + N
F
RCD 2P 25A 30mA
30mA
25A
2P
F
Sicherung 3P 63A D02
D02
63A
3P
F
Sicherungstrennschalter 3P 63A D02
D02
63A
3P
F
Schließer
D
Überspannungsschutz 3P 75kA T1+T2
T1+T2
75kA
3P
F

## Slide 2
Stromkreis | ESP | ESP+SI | ESP+SITS |  |  |  |  | 
Leistung |  |  |  |  |  |  |  | 
Kabel |  |  |  |  |  |  |  | 
Länge |  |  |  |  |  |  |  | 
Lastname |  |  |  |  |  |  |  | 
Notiz |  |  |  |  |  |  |  | 
Einspeisung
Verteilung
Sicherung 3P 63A D02
D02
63A
3P
F
Sicherungstrennschalter 3P 63A D02
D02
63A
3P
F

## Slide 3
Stromkreis | LS-1P-B16 | LS-1P-B13 | LS-1P-B10 | LS-3P-B16 | LS-3P-B13 | LS-3P-B10 |  | 
Leistung |  |  |  |  |  |  |  | 
Kabel |  |  |  |  |  |  |  | 
Länge |  |  |  |  |  |  |  | 
Lastname |  |  |  |  |  |  |  | 
Notiz |  |  |  |  |  |  |  | 
Abgänge Leitungsschutzschalter
Verteilung
Leitungsschutzschalter 3P B10A
B10A
3P
F
Leitungsschutzschalter 3P B13A
B13A
3P
F
Leitungsschutzschalter 3P B16A
B16A
3P
F
Leitungsschutzschalter 1P B10A
B10A
1P
F
Leitungsschutzschalter 1P B13A
B13A
1P
F
Leitungsschutzschalter 1P B16A
B16A
1P
F

## Slide 4
Stromkreis | FILS-1PN-B16 | FILS-1PN-B13 | FILS-1PN-B10 | FILS-4P-B16 | FILS-4P-B13 | FILS-4P-B10 |  | 
Leistung |  |  |  |  |  |  |  | 
Kabel |  |  |  |  |  |  |  | 
Länge |  |  |  |  |  |  |  | 
Lastname |  |  |  |  |  |  |  | 
Notiz |  |  |  |  |  |  |  | 
Abgänge FI-LS
Verteilung
FI/LS-Schalter 4P B10A 30mA
30mA
B10A
4P
F
FI/LS-Schalter 4P B13A 30mA
30mA
B13A
4P
F
FI/LS-Schalter 4P B16A 30mA
30mA
B16A
4P
F
FI/LS-Schalter 1P + N B10A 30mA
30mA
B10A
1P + N
F
FI/LS-Schalter 1P + N B13A 30mA
30mA
B13A
1P + N
F
FI/LS-Schalter 1P + N B16A 30mA
30mA
B16A
1P + N
F

## Slide 5
Stromkreis | SI-3P-63-D02 | SI-3P-50-D02 | SI-3P-40-D02 | SI-3P-35-D02 | SI-3P-32-D02 | SI-3P-20-D02 |  | 
Leistung |  |  |  |  |  |  |  | 
Kabel |  |  |  |  |  |  |  | 
Länge |  |  |  |  |  |  |  | 
Lastname |  |  |  |  |  |  |  | 
Notiz |  |  |  |  |  |  |  | 
Abgänge Sicherungen
Verteilung
Sicherung 3P 63A D02
D02
63A
3P
F
Sicherung 3P 50A D02
D02
50A
3P
F
Sicherung 3P 40A D02
D02
40A
3P
F
Sicherung 3P 35A D02
D02
35A
3P
F
Sicherung 3P 32A D02
D02
32A
3P
F
Sicherung 3P 20A D02
D02
20A
3P
F

## Slide 6
Stromkreis | RCD-2P-25-30 | RCD-4P-40-30 |  |  |  |  |  | 
Leistung |  |  |  |  |  |  |  | 
Kabel |  |  |  |  |  |  |  | 
Länge |  |  |  |  |  |  |  | 
Lastname |  |  |  |  |  |  |  | 
Notiz |  |  |  |  |  |  |  | 
Abgänge RCD
Verteilung
RCD 2P 25A 30mA
30mA
25A
2P
F
RCD 4P 40A 30mA
30mA
40A
4P
F

## Slide 7
Stromkreis | SL | Blitz |  |  |  |  |  | 
Leistung |  |  |  |  |  |  |  | 
Kabel |  |  |  |  |  |  |  | 
Länge |  |  |  |  |  |  |  | 
Lastname |  |  |  |  |  |  |  | 
Notiz |  |  |  |  |  |  |  | 
Abgänge Sonstige
Verteilung
Schließer
D
Sicherung 3P 63A D02
D02
63A
3P
F
Überspannungsschutz 3P 75kA T1+T2
T1+T2
75kA
3P
F

## Slide 8
Stromkreis | EDV1 | EDV2 | EDV2KS | EDV2PS |  |  |  | 
Leistung |  |  |  |  |  |  |  | 
Kabel |  |  |  |  |  |  |  | 
Länge |  |  |  |  |  |  |  | 
Lastname |  |  |  |  |  |  |  | 
Notiz |  |  |  |  |  |  |  | 
EDV
Verteilung

## Slide 9
Stromkreis |  |  |  |  |  |  |  | 
Leistung |  |  |  |  |  |  |  | 
Kabel |  |  |  |  |  |  |  | 
Länge |  |  |  |  |  |  |  | 
Lastname |  |  |  |  |  |  |  | 
Notiz |  |  |  |  |  |  |  | 
Beschreibung
Verteilung
B16A
1P
40A
0,03 A
3P+N
B16A
1P
B16A
1P
B16A
1P
B16A
1P

## Slide 10
Stromkreis |  |  |  |  |  |  |  | 
Leistung |  |  |  |  |  |  |  | 
Kabel |  |  |  |  |  |  |  | 
Länge |  |  |  |  |  |  |  | 
Lastname |  |  |  |  |  |  |  | 
Notiz |  |  |  |  |  |  |  | 
Beschreibung
Verteilung
B16A
1P
40A
0,03 A
3P+N
^^
KNX Aktor 4 Kanal

## Slide 11
Stromkreis |  |  |  |  |  |  |  | 
Leistung |  |  |  |  |  |  |  | 
Kabel |  |  |  |  |  |  |  | 
Länge |  |  |  |  |  |  |  | 
Lastname |  |  |  |  |  |  |  | 
Notiz |  |  |  |  |  |  |  | 
Beschriftung Parameter
FI/LS-Schalter 1P + N B16A 10mA
10mA
B16A
1P
F